## Лист_1
Ценовая группа |  |  | 1 - Розница | 2 - Оптовая цена
Номенклатура.Наименование для печати | Номенклатура.Текстовое описание | Изображение | RUB | RUB
|  |  | Включает НДС | Включает НДС
|  |  | Цена | Цена
Верстак аккумуляторщика ВА-1 | Верстак аккумуляторщика предназначен для работы с аккумуляторами. Каркас верстака выполнен из профильной стальной трубы 30х30х2, материал столешницы ламинированная фанера полщиной 18 мм. Металлические элементы конструкции верстака окрашены порошковой краской. Верстак оснащен экраном, изготовленным из стали, в котором размещен фитинг для подключения к вентиляции. Верстак оборудован двумя открытыми полками и тремя выдвижными ящиками. В верхней части верстака установлен козырек для размещения светильника. |  | 111200 | 100080
Верстак слесарный ВС-1(2Т12Я) | Верстак слесарный предназначен для выполнения любого вида слесарных работ. Каркас верстака выполнен из профильной стальной трубы 30х30х2, материал столешницы фанера толщиной 18 мм, покрытая металлическим листом толщиной 2 мм. Верстак оборудован металлическими регулируемыми по высоте опорами для выравнивания верстака по уровню пола. Верстак оборудован двумя секциями ящиков для хранения инструмента и инвентаря по 6 ящиков в каждой секции, принцип крепления и выдвижения ящиков угол-дно. Обе секции оборудованы системой для закрытия ящиков на навесной замок. Каркас и столешница верстака окрашены кислотостойкой порошковой краской цвета хаки Ral-6003, ящики серого цвета Ral-7035. Окраска верстака может быть изменена по желанию заказчика. |  | 63320 | 56990
Верстак слесарный ВС-1(2Т12ЯЭ) | Верстак слесарный предназначен для выполнения любого вида слесарных работ. Каркас верстака выполнен из профильной стальной трубы 30х30х2, материал столешницы фанера толщиной 18 мм, покрытая металлическим листом толщиной 2 мм. Верстак оборудован металлическими регулируемыми по высоте опорами для выравнивания верстака по уровню пола. Верстак оборудован двумя секциями ящиков для хранения инструмента и инвентаря по 6 ящиков в каждой секции, принцип крепления и выдвижения ящиков угол-дно. Обе секции оборудованы системой для закрытия ящиков на навесной замок. Верстак оборудован перфорированным экраном для крепления, выполненным из хк стали 1,2 мм. Каркас и столешница верстака окрашены кислотостойкой порошковой краской цвета хаки Ral-6003, ящики серого цвета Ral-7035. Окраска верстака может быть изменена по желанию заказчика. |  | 66810 | 60130
Вилка нагрузочная для аккумуляторов ВН-1 | Предназначена для проверки аккумуляторных батарей под нагрузкой Для аккумуляторов напряжением 12В Индикатор напряжения - стрелочный прибор М42300 (или аналог) Тип подачи нагрузки - механический Тип исполнения нагрузки - нихром Ручка - резиновая противоскользящая грипса |  | 10370 | 9330
Вилка нагрузочная для аккумуляторов ВН-1М | Предназначена для проверки аккумуляторных батарей под нагрузкой Для аккумуляторов напряжением 12 и 24В Индикатор напряжения - стрелочный прибор М42300 (или аналог) Тип подачи нагрузки - механический Тип исполнения нагрузки - нихром Ручка - резиновая противоскользящая грипса |  | 10910 | 9820
Зарядное устройство, источник питания ЗУ-1 | Питание 220В 50Гц Для аккумуляторов напряжением 12, 24, 36, 48В Максимальный зарядный ток 20А емкость до 200/Час Ступенчатая регулировка зарядного тока от 3 до 20А Индикатор тока: Аналоговый-М42300 Возможно заряжать до 4 шт. АКБ 6СТ-200 или до 2 шт. 12СТ-200 Выходные провода входят в комплект Устройство с гальванической развязкой между первичными и вторичными цепями Возможна установка функции автоотключения и хранения аккумуляторов Внимание! Устройство повышенной надежности, может работать от генераторов и не требовательно к качеству электрической сети. |  | 91970 | 82770
Зарядно-диагностическое устройство ЗУ-1А | Питание 220В 50Гц Для аккумуляторов напряжением 12, 24, 36, 48В Максимальный зарядный ток 30А Плавная регулировка зарядного тока от 0 до 30А Индикатор тока и напряжения: Аналоговый-М42300 Возможно заряжать до 4 шт. АКБ 6СТ-300 или до 2 шт. 12СТ-300 Выходные провода входят в комплект Устройство с гальванической развязкой между первичными и вторичными цепями Встроенная нагрузочная вилка для проверки АКБ под нагрузкой Установлена функции автоотключения и хранения аккумуляторов |  | 108200 | 97380
Зарядно-диагностическое устройство с функцией разряда ЗУ-1А(ЗР) | Питание 220В 50Гц Для аккумуляторов напряжением 12, 24, 36, 48В Максимальный зарядный и разрядный ток 30А Плавная регулировка зарядного, разрядного тока от 0 до 30А Индикатор тока и напряжения: Аналоговый-М42300 Возможно заряжать до 4 шт. аккумуляторов 6СТ-300 или до 2 шт. 12СТ-300 Встроенная нагрузочная вилка для проверки АКБ под нагрузкой. Установлена функции автоотключения и хранения аккумуляторов. Выходные провода входят в комплект Устройство с гальванической развязкой между первичными и вторичными цепями |  | 131720 | 118550
Зарядное устройство ЗУ-1Б | Питание 220В 50Гц Для аккумуляторов напряжением 12 и 24В Максимальный зарядный ток 25А емкость 250А/Час Плавная регулировка зарядного тока Индикатор тока: Аналоговый-М42300 Возможно заряжать 2 шт. АКБ 6СТ-250 или 1 шт. 12СТ-250 Выходные провода входят в комплект Устройство с гальванической развязкой цепей Подходит для стартерных и тяговых АКБ различных типов. Применение: авто, мото, лодки (катера), радиостанции, источники питания, сельхозтехника Возможна установка функции автоотключения и хранения аккумуляторов |  | 67150 | 60440
Зарядно-разрядное устройство ЗУ-1Б(ЗР) | Питание 220В 50Гц Для аккумуляторов напряжением 12 и 24В Максимальный зарядный и разрядный ток 25А емкость до 250А/Час Плавная регулировка зарядного и разрядного тока Индикатор тока и напряжения: Аналоговый-М42300 Возможно заряжать 2 шт. АКБ 6СТ-250 или 1 шт. 12СТ-250 Встроенная нагрузочная вилка для проверки АКБ под нагрузкой Выходные провода входят в комплект Устройство с гальванической развязкой цепей Подходит для стартерных и тяговых АКБ различных типов. Функция разряда аккумуляторов для тренировки, десульфатации и восстановления аккумуляторов |  | 98770 | 88890
Зарядное устройство ЗУ-1В | Питание 220В 50Гц Для аккумуляторов напряжением 12В Максимальный зарядный ток 25А емкость 250А/Час Плавная регулировка зарядного тока от 0 до 25А Индикатор тока: Аналоговый-М42300 Возможно заряжать 1 шт. АКБ 6СТ-250 Выходные провода входят в комплект Устройство с гальванической развязкой цепей Подходит для стартерных и тяговых АКБ различных типов Применение: авто, мото, лодки (катера), радиостанции, источники питания, сельхозтехника Возможна установка функции автоотключения и хранения аккумуляторов |  | 48820 | 43940
Зарядно-разрядное устройство ЗУ-1В(ЗР) | Питание 220В 50Гц Для аккумуляторов напряжением 12В Максимальный зарядный и разрядный ток 25А емкость 250А/Час Плавная регулировка зарядного и разрядного тока Индикатор тока и напряжения: Аналоговый-М42300 Возможно заряжать 1 шт. АКБ 6СТ-250 Выходные провода входят в комплект Встроенная нагрузочная вилка для проверки АКБ под нагрузкой Устройство с гальванической развязкой цепей Подходит для стартерных и тяговых АКБ различных типов Функция разряда аккумуляторов для тренировки, десульфатации и восстановления аккумуляторов |  | 83680 | 75310
Зарядное устройство, источник питания ЗУ-1Е | Питание 220В 50Гц Для аккумуляторов напряжением 6, 12, 24В Максимальный зарядный ток 30А емкость до 300/Час Ступенчатая регулировка зарядного тока от 3 до 30А Индикатор тока: Аналоговый-М42300 Возможно заряжать до 2 шт. АКБ 6СТ-300 или 1 шт. 12СТ-300 Выходные провода входят в комплект Устройство с гальванической развязкой между первичными и вторичными цепями Подходит для стартерных и тяговых АКБ различных типов. При установке системы автоотключения и хранения аккумуляторов - это идеальное устройство для систем аварийного и автономного питания. Внимание! Устройство повышенной надежности, может работать от генераторов и не требовательно к качеству электрической сети. |  | 87540 | 78790
Зарядно-разрядное устройство ЗУ-1Е(ЗР) | Питание 220В 50Гц Для аккумуляторов напряжением 12 и 24В Максимальный зарядный и разрядный ток 30А емкость до 300А/Час Ступенчатая регулировка зарядного и плавная разрядного тока Индикатор тока и напряжения: Аналоговый-М42300 Возможно заряжать 2 шт. АКБ 6СТ-300 или 1 шт. 12СТ-300 Встроенная нагрузочная вилка для проверки АКБ под нагрузкой Выходные провода входят в комплект Устройство с гальванической развязкой между первичными и вторичными цепями Подходит для стартерных и тяговых АКБ различных типов. Функция разряда аккумуляторов для тренировки, десульфатации и восстановления аккумуляторов Внимание! Устройство повышенной надежности, может работать от генераторов и не требовательно к качеству электрической сети. |  | 111150 | 100040
Зарядное устройство ЗУ-1И | Питание 220В 50Гц Для аккумуляторов напряжением 12В Максимальный зарядный ток 20А емкость до 250А/Час Плавная регулировка зарядного тока от 0 до 20А Тип устройства импульсный Индикатор тока и напряжения: Аналоговый-М42300 Режимы работы устройства: 1. PbCO4, Ca/Ca, EFB и щелочные АКБ (стартерные и тяговые) 2. AGM, GEL (стартерные и тяговые) 3. BUF буферный режим заряда (хранения) при 13.6В (стартерные и тяговые) Специально для аккумуляторов различных типов, как классических свинцово-кислотных так и для AGM, GEL, EFB, щелочных и других АКБ. Встроенная нагрузочная вилка для проверки АКБ под нагрузкой. Десульфатация при длительном заряде в буферном режиме. Выходные провода входят в комплект Устройство оборудовано системой контроля заряда акб. Устройство с гальванической развязкой цепей. По окончании заряда происходит автоматический переход в режим хранения (буферный заряд) для поддержания аккумулятора в заряженном состоянии. |  | 43340 | 39010
Зарядное устройство ЗУ-1И-12/24 | Питание 220В 50Гц Для аккумуляторов напряжением 12, 24В Максимальный зарядный ток 20А емкость до 250А/Час Плавная регулировка зарядного тока от 0 до 20А Тип устройства импульсный Индикатор тока и напряжения: Аналоговый-М42300 Специально для аккумуляторов различных типов, как классических свинцово-кислотных, так и для AGM, EFB, щелочных и других АКБ. Встроенная нагрузочная вилка для проверки АКБ под нагрузкой. Десульфатация при длительном заряде в буферном режиме. Выходные провода входят в комплект Устройство оборудовано системой контроля заряда акб. Устройство с гальванической развязкой цепей. По окончании заряда происходит автоматический переход в режим хранения (буферный заряд) для поддержания аккумулятора в заряженном состоянии. |  | 48460 | 43610
Импульсное зарядно-разрядное устройство ЗУ-1И(ЗР) | Питание 220В 50Гц Для аккумуляторов напряжением 12В Максимальный зарядный и разрядный ток 20А емкость 250А/Час Плавная регулировка зарядного и разрядного тока Индикатор тока и напряжения: Аналоговый-М42300 Возможно заряжать 1 шт. АКБ 6СТ-250 Тип устройства импульсный Режимы работы устройства: 1. PbCO4, Ca/Ca, EFB и щелочные АКБ различных типов 2. AGM, GEL различных типов 3. BUF буферный режим заряда при 13.6В 4. Разряд аккумуляторов 5. Проверка аккумуляторов Встроенная нагрузочная вилка для проверки АКБ под нагрузкой Для тренировки, восстановления аккумуляторов и для десульфатации Специально для аккумуляторов различных типов, как классических свинцово-кислотных, так и для AGM, GEL, EFB, щелочных и др. Выходные провода входят в комплект Устройство с гальванической развязкой цепей Устройство оборудовано системой контроля заряда АКБ. По окончании заряда происходит автоматический переход в режим хранения (буферный заряд) для поддержания аккумулятора в заряженном состоянии. |  | 61400 | 55260
Импульсное зарядно-разрядное устройство ЗУ-1И(ЗР)-12/24 | Питание 220В 50Гц Для аккумуляторов напряжением 12,24В Максимальный зарядный и разрядный ток 20А емкость 250А/Час Плавная регулировка зарядного и разрядного тока Индикатор тока и напряжения: Аналоговый-М42300 Возможно заряжать два аккумулятора 6СТ-250 Тип устройства импульсный Для тренировки, восстановления аккумуляторов и для десульфатации Специально для аккумуляторов различных типов, как классических свинцово-кислотных, так и для AGM, EFB, щелочных и др. Выходные провода входят в комплект Устройство с гальванической развязкой цепей По окончании заряда происходит автоматический переход в режим хранения (буферный заряд) для поддержания аккумулятора в заряженном состоянии. |  | 72060 | 64850
Зарядное устройство ЗУ-1К(12) | Питание 220В 50Гц Для аккумуляторов напряжением 12В (1 ступень) Максимальный зарядный ток 200А Ступенчатая регулировка зарядного тока Возможно заряжать тяговые, емкостные и стартерные аккумуляторные батареи емкостью до 2000А/ч Выходные провода входят в комплект Устройство с гальванической развязкой между первичными и вторичными цепями Внимание! Устройство повышенной надежности, может работать от генераторов и не требовательно к качеству электрической сети. Разъемы для подключения к АКБ не поставляются. |  | 171330 | 154200
Зарядное устройство ЗУ-1К(24) | Питание 220В 50Гц Для аккумуляторов напряжением 24В (1 ступень) Максимальный зарядный ток 100А Ступенчатая регулировка зарядного тока Возможно заряжать тяговые, емкостные и стартерные аккумуляторные батареи емкостью до 1000А/ч Выходные провода входят в комплект Устройство с гальванической развязкой между первичными и вторичными цепями Внимание! Устройство повышенной надежности, может работать от генераторов и не требовательно к качеству электрической сети. Разъемы для подключения к АКБ не поставляются. |  | 231790 | 208610
Зарядное устройство, источник питания ЗУ-1М | Питание 220В 50Гц Для аккумуляторов напряжением 12, 24, 36, 48В Максимальный зарядный ток 30А емкость до 300А/Час Ступенчатая регулировка зарядного тока от 3 до 30А Индикатор тока Аналоговый-М42300 Возможно заряжать до 4 шт. аккумуляторов 6СТ-300 или до 2 шт. 12СТ-300 Выходные провода входят в комплект Устройство с гальванической развязкой между первичными и вторичными цепями Возможна установка функции автоотключения и хранения аккумуляторов Внимание! Устройство повышенной надежности, может работать от генераторов и не требовательно к качеству электрической сети. |  | 93500 | 84150
Пуско-зарядное устройство ЗУ-1П-12 | Питание 220В 50Гц Для техники с напряжением сети 12В Максимальный зарядный ток 100А Номинальный пусковой ток 400А Максимальный пусковой ток 600А Пиковый пусковой ток 1000А Ступенчатая регулировка тока от 0 до 100А Возможно заряжать один аккумулятор до 1000А/Час Выходные провода входят в комплект Устройство с гальванической развязкой между первичными и вторичными цепями Устройство снабжено колесами и ручкой для перевозки. Предназначено для легковых автомобилей, легких грузовиков типа Газель, ГАЗ и других автомобилей такого же типа |  | 163390 | 147050
Пуско-зарядное устройство ЗУ-1П-12-24 | Питание 220В 50Гц Для техники с напряжением сети 12 и 24В Максимальный зарядный ток 100А Номинальный пусковой ток 400А Максимальный пусковой ток 600А Пиковый пусковой ток 1000А Ступенчатая регулировка зарядного тока от 3 до 100А Возможно заряжать до двух аккумуляторов 6СТ-1000 или один 12СТ-1000 Выходные провода входят в комплект Устройство с гальванической развязкой между первичными и вторичными цепями Устройство снабжено колесами и ручкой для перевозки Предназначено для легковых автомобилей и легких грузовиков типа Валдай, ЗИЛ и других автомобилей такого же типа |  | 176960 | 159260
Пуско-зарядное устройство ЗУ-1ПУ | Питание 380В 50Гц Для техники с напряжением сети 12 и 24В Максимальный зарядный ток 30А Рабочий пусковой ток 1300А Максимальный пусковой ток 1700А Пиковый пусковой ток 2000А Плавная регулировка зарядного тока от 0 до 30А Возможно заряжать два аккумулятора 6СТ-300 или один 12СТ-300 Выходные провода входят в комплект Устройство с гальванической развязкой между первичными и вторичными цепями Устройство снабжено колесами и ручкой для перевозки Предназначено для тяжелых карьерных грузовиков типа БЕЛАЗ, КРАЗ, а также других автомобилей и спецтехники такого же типа |  | 258120 | 232310
Пуско-зарядное устройство ЗУ-1ПУ-1 | Питание 380В 50Гц Для техники с напряжением сети 12 и 24В Максимальный зарядный ток 30А Рабочий пусковой ток 750А Максимальный пусковой ток 1000А Пиковый пусковой ток 1500А Плавная регулировка зарядного тока от 0 до 30А Возможно заряжать два аккумулятора 6СТ-300 или один 12СТ-300 Выходные провода входят в комплект Устройство с гальванической развязкой между первичными и вторичными цепями Устройство снабжено колесами и ручкой для перевозки Предназначено для тяжелых грузовиков типа КАМАЗ, МАЗ, УРАЛ, а также других автомобилей и спецтехники такого же типа |  | 230200 | 207180
Зарядное устройство ЗУ-2-12 | Питание 220В 50Гц Для аккумуляторов напряжением 12В Максимальный зарядный ток 30А Количество зарядных каналов - 12 Ступенчатая регулировка зарядного тока от 3 до 30А (зависимая) Встроенная нагрузочная вилка Возможно заряжать до 12 шт. АКБ 6СТ-300 Выходные провода входят в комплект Устройство с гальванической развязкой между первичными и вторичными цепями Внимание! Устройство повышенной надежности, может работать от генераторов и не требовательно к качеству электрической сети. |  | 320640 | 288580
Зарядное устройство ЗУ-2-16 | Питание 220В 50Гц Для аккумуляторов напряжением 12В Максимальный зарядный ток 30А Количество зарядных каналов - 16 Ступенчатая регулировка зарядного тока от 3 до 30А (зависимая) Встроенная нагрузочная вилка Возможно заряжать до 16 шт. АКБ 6СТ-300 Выходные провода входят в комплект Устройство с гальванической развязкой между первичными и вторичными цепями Внимание! Устройство повышенной надежности, может работать от генераторов и не требовательно к качеству электрической сети. |  | 347030 | 312330
Зарядно-разрядное устройство ЗУ-2-2(ЗР) | Питание 220В 50Гц Для аккумуляторов напряжением 12, 24В (независимо на каждом канале) Максимальный зарядный ток 30А (на каждом канале) Количество независимых зарядно-разрядных каналов - 2 Ступенчатая регулировка зарядного тока от 3 до 30А (независимая) Плавная регулировка разрядного тока от 0 до 30А (независимая) Возможно одновременно заряжать и разряжать до 4 шт. АКБ 6СТ-300 или 2 шт. 12СТ-300 Встроенная нагрузочная вилка на каждом канале Выходные провода входят в комплект Устройство с гальванической развязкой между первичными и вторичными цепями Режимы работы устройства на каждом канале независимо: 1. Заряд аккумулятора 12 или 24В 2. Разряд аккумуляторов 3. Проверка аккумуляторов Для тренировки, восстановления аккумуляторов и для десульфатации Возможна установка функции авто-отключения и хранения аккумуляторов Внимание! Устройство повышенной надежности, может работать от генераторов и не требовательно к качеству электрической сети. |  | 206380 | 185740
Автоматическое зарядное устройство ЗУ-2-2А | Питание 220В 50Гц Для аккумуляторов напряжением 12В Максимальный зарядный ток 25А (на каждом канале) Количество независимых каналов - 2 Автоматический заряд АКБ от 75 до 250А/Час Возможно заряжать до 2 шт. АКБ 6СТ-250 Выходные провода входят в комплект Устройство с гальванической развязкой цепей Устройство позволяет заряжать глубоко разряженные аккумуляторы Автоматический переход в режим хранения АКБ по окончании заряда. |  | 81900 | 73710
Автоматическое зарядное устройство ЗУ-2-2Б | Питание 220В 50Гц Для аккумуляторов напряжением 12, 24В (независимо на каждом канале) Максимальный зарядный ток 25А (на каждом канале) Количество зарядных каналов - 2 Автоматический заряд АКБ от 75 до 250А/Час Возможно заряжать до 2 шт. АКБ 12СТ-250 Выходные провода входят в комплект Устройство с гальванической развязкой цепей Устройство позволяет заряжать глубоко разряженные аккумуляторы Автоматический переход в режим хранения АКБ по окончании заряда. Десульфатация при длительном заряде в режиме хранения. |  | 91800 | 82620
Зарядно-разрядное устройство ЗУ-2-2Б(ЗР) | Питание 220В 50Гц Для аккумуляторов напряжением 12, 24В (независимо на каждом канале) Максимальный зарядный и разрядный ток 25А (на каждом канале) Количество независимых зарядно-разрядных каналов - 2 Плавная регулировка зарядного и разрядного тока от 0 до 25А (независимая) Встроенная нагрузочная вилка на каждом канале Возможно одновременно заряжать и разряжать до 4 шт. АКБ 6СТ-250 или 2 шт. 12СТ-250 Выходные провода входят в комплект Устройство с гальванической развязкой цепей. Режимы работы устройства на каждом канале независимо: 1. Заряд аккумулятора 12 или 24В 2. Разряд аккумуляторов 3. Проверка аккумуляторов Для тренировки, восстановления аккумуляторов и для десульфатации Возможна установка функции автоотключения и хранения аккумуляторов |  | 172920 | 155630
Зарядно-разрядное устройство ЗУ-2-2В(ЗР) | Питание 220В 50Гц Для аккумуляторов напряжением 12В Максимальный зарядный и разрядный ток 25А (на каждом канале) Количество независимых зарядно-разрядных каналов - 2 Плавная регулировка зарядного и плавная разрядного тока от 0 до 25А (независимая) Встроенная нагрузочная вилка на каждом канале Выходные провода входят в комплект Возможно одновременно заряжать и разряжать до 2 шт. АКБ 6СТ-250 Устройство с гальванической развязкой цепей. Режимы работы устройства на каждом канале независимо: 1. Заряд аккумулятора 2. Разряд аккумуляторов 3. Проверка аккумуляторов Для тренировки, восстановления аккумуляторов и для десульфатации Возможна установка функции автоотключения и хранения аккумуляторов |  | 144940 | 130450
Зарядное устройство ЗУ-2-2И | Питание 220В 50Гц Для аккумуляторов напряжением 12В Максимальный зарядный ток 20А, емкость до 250А/Час Плавная регулировка зарядного тока от 0 до 20А (на каждом канале) Тип устройства импульсный Количество независимых каналов - 2 Режимы работы устройства на каждом канале: 1. PbCO4, Ca/Ca, EFB и щелочные АКБ (стартерные и тяговые) 2. AGM, GEL (стартерные и тяговые) 3. BUF буферный режим заряда (хранения) при 13.6В (стартерные и тяговые) Для аккумуляторов различных типов, таких как AGM, GEL, свинцово-кислотных, щелочных и других АКБ. Встроенная нагрузочная вилка для проверки АКБ под нагрузкой. Десульфатация при длительном заряде в буферном режиме. Выходные провода входят в комплект. Устройство оборудовано системой контроля заряда АКБ. Устройство с гальванической развязкой цепей. По окончании заряда происходит автоматический переход в режим хранения (буферный заряд) для поддержания аккумулятора в заряженном состоянии. |  | 68620 | 61760
Зарядное устройство ЗУ-2-2И-12/24 | Питание 220В 50Гц Для аккумуляторов напряжением 12,24В (независимо на каждом канале) Максимальный зарядный ток 20А, емкость до 250А/Час Плавная регулировка зарядного тока от 0 до 20А (на каждом канале) Тип устройства импульсный Количество независимых каналов - 2 Встроенная нагрузочная вилка для проверки АКБ под нагрузкой. Десульфатация при длительном заряде в буферном режиме. Выходные провода входят в комплект Устройство с гальванической развязкой цепей. По окончании заряда происходит автоматический переход в режим хранения (буферный заряд) для поддержания аккумулятора в заряженном состоянии. |  | 81590 | 73430
Импульсное зарядно-разрядное устройство ЗУ-2-2И(ЗР) | Питание 220В 50Гц Для аккумуляторов напряжением 12В Максимальный зарядный и разрядный ток 20А (на каждом канале) Количество независимых зарядно-разрядных каналов - 2 Плавная регулировка зарядного и разрядного тока от 0 до 20А (независимая) Встроенная нагрузочная вилка на каждом канале Режимы работы устройства на каждом канале независимо: 1. PbCO4, Ca/Ca, EFB и щелочные АКБ различных типов 2. AGM, GEL различных типов 3. BUF буфферный режим заряда при 13.6В 4. Разряд аккумуляторов 5. Проверка аккумуляторов Для тренировки, восстановления аккумуляторов и для десульфатации Специально для аккумуляторов различных типов, как классических свинцово-кислотных, так и для AGM, GEL, EFB, щелочных и других АКБ. Выходные провода входят в комплект. Устройство оборудовано системой контроля заряда АКБ. Устройство с гальванической развязкой цепей. По окончании заряда происходит автоматический переход в режим хранения (буферный заряд) для поддержания аккумулятора в заряженном состоянии. |  | 113670 | 102300
Импульсное зарядно-разрядное устройство ЗУ-2-2И(ЗР)-12/24 | Питание 220В 50Гц Для аккумуляторов напряжением 12,24В (независимо на каждом канале) Максимальный зарядный и разрядный ток 20А (на каждом канале) Количество независимых зарядно-разрядных каналов - 2 Плавная регулировка зарядного и плавная разрядного тока от 0 до 20А (независимая) Встроенная нагрузочная вилка на каждом канале Возможно одновременно заряжать и разряжать до 4 шт АКБ 6СТ-250 Выходные провода входят в комплект Устройство с гальванической развязкой цепей. Для тренировки, восстановления аккумуляторов и для десульфатации Специально для аккумуляторов различных типов, как классических свинцово-кислотных, так и для AGM, EFB, щелочных и других АКБ. По окончании заряда происходит автоматический переход в режим хранения (буферный заряд) для поддержания аккумулятора в заряженном состоянии. |  | 136940 | 123250
Зарядное устройство ЗУ-2-3 | Питание 220В 50Гц Для аккумуляторов напряжением 12В Максимальный зарядный ток 30А Количество зарядных каналов - 3 Ступенчатая регулировка зарядного тока от 3 до 30А (зависимая) Встроенная нагрузочная вилка Встроенный таймер 0-24 часа Возможно заряжать до 3 шт. АКБ 6СТ-300 Выходные провода входят в комплект Устройство с гальванической развязкой между первичными и вторичными цепями |  | 122120 | 109910
Зарядное устройство ЗУ-2-3 (без таймера) | Питание 220В 50Гц Для аккумуляторов напряжением 12В Максимальный зарядный ток 30А Количество зарядных каналов - 3 Ступенчатая регулировка зарядного тока от 3 до 30А (зависимая) Встроенная нагрузочная вилка Возможно заряжать до 3 шт. АКБ 6СТ-300 Выходные провода входят в комплект Устройство с гальванической развязкой между первичными и вторичными цепями |  | 116370 | 104730
Зарядное устройство с функцией разряда ЗУ-2-3А | Питание 220В 50Гц Для аккумуляторов напряжением 12В Максимальный зарядный и разрядный ток 25А (на каждом канале) Количество зарядных каналов - 3 Количество разрядных каналов - 1 Плавная регулировка зарядного и разрядного тока от 0 до 25А (независимая) Встроенная нагрузочная вилка Возможно заряжать до 3 шт. АКБ 6СТ-250 Выходные провода входят в комплект Устройство с гальванической развязкой цепей Для тренировки, восстановления аккумуляторов и для десульфатации |  | 158230 | 142410
Зарядно-разрядное устройство ЗУ-2-4(ЗР) | Питание 220В 50Гц Для аккумуляторов напряжением 12, 24В (независимо на каждом канале) Максимальный зарядный ток 30А (на каждом канале) Количество зарядно-разрядных каналов - 4 Ступенчатая регулировка зарядного тока от 3 до 30А (независимая) Плавная регулировка разрядного тока от 0 до 30А (независимая) Возможно одновременно заряжать и разряжать до 8 шт. АКБ 6СТ-300 или 4 шт. 12СТ-300 Встроенная нагрузочная вилка на каждом канале Выходные провода входят в комплект Устройство с гальванической развязкой между первичными и вторичными цепями Режимы работы устройства на каждом канале независимо: 1. Заряд аккумулятора 12 или 24В 2. Разряд аккумуляторов 3. Проверка аккумуляторов Для тренировки, восстановления аккумуляторов и для десульфатации Возможна установка функции автоотключения и хранения аккумуляторов Внимание! Устройство повышенной надежности, может работать от генераторов и не требовательно к качеству электрической сети. |  | 397460 | 357710
Автоматическое зарядное устройство ЗУ-2-4А | Питание 220В 50Гц Для аккумуляторов напряжением 12В Максимальный зарядный ток 25А (на каждом канале) Количество зарядных каналов - 4 Автоматический заряд АКБ от 75 до 250А/Час Возможно заряжать до 4 шт. АКБ 6СТ-250 Выходные провода входят в комплект Устройство с гальванической развязкой цепей Устройство позволяет заряжать глубоко разряженные аккумуляторы Автоматический переход в режим хранения АКБ по окончании заряда. |  | 132230 | 119010
Автоматическое зарядное устройство ЗУ-2-4Б | Питание 220В 50Гц Для аккумуляторов напряжением 12 и 24В (независимо на каждом канале) Максимальный зарядный ток 25А (на каждом канале) Количество зарядных каналов - 4 Автоматический заряд АКБ от 75 до 250А/Час Возможно заряжать до 4 шт. АКБ 12СТ-250 Выходные провода входят в комплект Устройство с гальванической развязкой цепей Устройство позволяет заряжать глубоко разряженные аккумуляторы Автоматический переход в режим хранения АКБ по окончании заряда. Десульфатация при длительном заряде в режиме хранения. |  | 144090 | 129680
Зарядно-разрядное устройство ЗУ-2-4Б(ЗР) | Питание 220В 50Гц Для аккумуляторов напряжением 12-24В (на каждом канале отдельно) Максимальный зарядный и разрядный ток 25А (на каждом канале) Количество зарядно-разрядных каналов - 4 Плавная регулировка зарядного и разрядного тока от 0 до 25А (независимая) Встроенная нагрузочная вилка на каждом канале Выходные провода входят в комплект Возможно одновременно заряжать и разряжать до 8 шт. АКБ 6СТ-250 или 4 шт. 12СТ-250 Устройство с гальванической развязкой цепей Режимы работы устройства на каждом канале независимо: 1. Заряд аккумулятора 12 или 24В 2. Разряд аккумуляторов 3. Проверка аккумуляторов Для тренировки, восстановления аккумуляторов и для десульфатации Возможна установка функции автоотключения и хранения аккумуляторов |  | 340000 | 306000
Зарядно-разрядное устройство ЗУ-2-4В(ЗР) | Питание 220В 50Гц Для аккумуляторов напряжением 12В Максимальный зарядный и разрядный ток 25А (на каждом канале) Количество независимых зарядно-разрядных каналов - 4 Плавная регулировка зарядного и разрядного тока от 0 до 25А (независимая) Встроенная нагрузочная вилка на каждом канале Выходные провода входят в комплект Возможно одновременно заряжать и разряжать до 4 шт. АКБ 6СТ-250 Устройство с гальванической развязкой цепей. Режимы работы устройства на каждом канале независимо: 1. Заряд аккумулятора 2. Разряд аккумуляторов 3. Проверка аккумуляторов Для тренировки, восстановления аккумуляторов и для десульфатации Возможна установка функции автоотключения и хранения аккумуляторов |  | 280210 | 252190
Зарядное устройство ЗУ-2-4И | Питание 220В 50Гц Для аккумуляторов напряжением 12В Максимальный зарядный ток 20А, емкость до 250А/Час Плавная регулировка зарядного тока от 0 до 20А (на каждом канале) Тип устройства импульсный Количество независимых каналов - 4 Режимы работы устройства на каждом канале: 1. PbCO4, Ca/Ca, EFB и щелочные АКБ (стартерные и тяговые) 2. AGM, GEL (стартерные и тяговые) 3. BUF буферный режим заряда (хранения) при 13.6В (стартерные и тяговые) Для аккумуляторов различных типов, таких как AGM, GEL, свинцово-кислотных, щелочных и других АКБ. Встроенная нагрузочная вилка для проверки АКБ под нагрузкой. Десульфатация при длительном заряде в буферном режиме. Выходные провода входят в комплект Устройство с гальванической развязкой цепей. Устройство оборудовано системой контроля заряда АКБ. По окончании заряда происходит автоматический переход в режим хранения (буферный заряд) для поддержания аккумулятора в заряженном состоянии. |  | 100090 | 90080
Зарядное устройство ЗУ-2-4И-12/24 | Питание 220В 50Гц Для аккумуляторов напряжением 12,24В (независимо на каждом канале) Максимальный зарядный ток 20А, емкость до 250А/Час Плавная регулировка зарядного тока от 0 до 20А Тип устройства импульсный Количество независимых каналов - 4 Встроенная нагрузочная вилка для проверки АКБ под нагрузкой. Десульфатация при длительном заряде в буферном режиме. Выходные провода входят в комплект Устройство с гальванической развязкой цепей. Устройство оборудовано системой контроля заряда АКБ. По окончании заряда происходит автоматический переход в режим хранения (буферный заряд) для поддержания аккумулятора в заряженном состоянии. |  | 122610 | 110350
Импульсное зарядно-разрядное устройство ЗУ-2-4И(ЗР) | Питание 220В 50Гц Для аккумуляторов напряжением 12В Максимальный зарядный и разрядный ток 20А (на каждом канале) Количество независимых зарядно-разрядных каналов - 4 Плавная регулировка зарядного и разрядного тока от 0 до 20А (независимая) Встроенная нагрузочная вилка на каждом канале Режимы работы устройства на каждом канале независимо: 1. PbCO4, Ca/Ca, EFB и щелочные АКБ различных типов 2. AGM, GEL различных типов 3. BUF буфферный режим заряда при 13.6В 4. Разряд аккумуляторов 5. Проверка аккумуляторов Для тренировки, восстановления аккумуляторов и для десульфатации Специально для аккумуляторов различных типов, как классических свинцово-кислотных, так и для AGM, GEL, EFB, щелочных и других АКБ. Выходные провода входят в комплект Устройство оборудовано системой контроля заряда АКБ Устройство с гальванической развязкой цепей По окончании заряда происходит автоматический переход в режим хранения (буферный заряд) для поддержания аккумулятора в заряженном состоянии. |  | 230620 | 207560
Импульсное зарядно-разрядное устройство ЗУ-2-4И(ЗР)-12/24 | Питание 220В 50Гц Для аккумуляторов напряжением 12, 24В (независимо на каждом канале) Максимальный зарядный и разрядный ток 20А (на каждом канале) Количество независимых зарядно-разрядных каналов - 4 Плавная регулировка зарядного и разрядного тока от 0 до 20А (независимая) Встроенная нагрузочная вилка на каждом канале Возможно одновременно заряжать и разряжать до 8 шт. АКБ 6СТ-250 Выходные провода входят в комплект Устройство с гальванической развязкой цепей Для тренировки, восстановления аккумуляторов и для десульфатации Специально для аккумуляторов различных типов, как классических свинцово-кислотных, так и для AGM, EFB, щелочных и других АКБ. По окончании заряда происходит автоматический переход в режим хранения (буферный заряд) для поддержания аккумулятора в заряженном состоянии. |  | 255330 | 229800
Зарядное устройство ЗУ-2-6 | Питание 220В 50Гц Для аккумуляторов напряжением 12В Максимальный зарядный ток 30А Количество зарядных каналов - 6 Ступенчатая регулировка зарядного тока от 3 до 30А (зависимая) Встроенная нагрузочная вилка Встроенный таймер 0-24 часа Возможно заряжать до 6 шт. АКБ 6СТ-300 Выходные провода входят в комплект Устройство с гальванической развязкой между первичными и вторичными цепями Внимание! Устройство повышенной надежности, может работать от генераторов и не требовательно к качеству электрической сети. |  | 185770 | 167190
Зарядное устройство ЗУ-2-6 (без таймера) | Питание 220В 50Гц Для аккумуляторов напряжением 12В Максимальный зарядный ток 30А Количество зарядных каналов - 6 Ступенчатая регулировка зарядного тока от 3 до 30А (зависимая) Встроенная нагрузочная вилка Возможно заряжать до 6 шт. АКБ 6СТ-300 Выходные провода входят в комплект Устройство с гальванической развязкой между первичными и вторичными цепями Внимание! Устройство повышенной надежности, может работать от генераторов и не требовательно к качеству электрической сети. |  | 179980 | 161980
Зарядно-разрядное устройство ЗУ-2-6(ЗР) | Питание 220В 50Гц Для аккумуляторов напряжением 12, 24В (независимо на каждом канале) Максимальный зарядный ток 30А (на каждом канале) Количество зарядно-разрядных каналов 6 Ступенчатая регулировка зарядного тока от 3 до 30А (независимая) Плавная регулировка разрядного тока от 0 до 30А (независимая) Возможно одновременно заряжать и разряжать до 12 шт. АКБ 6СТ-300 или 6 шт. 12СТ-300 Встроенная нагрузочная вилка на каждом канале Выходные провода входят в комплект Устройство с гальванической развязкой между первичными и вторичными цепями Режимы работы устройства на каждом канале независимо: 1. Заряд аккумулятора 12 или 24В 2. Разряд аккумуляторов 3. Проверка аккумуляторов Для тренировки, восстановления аккумуляторов и для десульфатации. Возможна установка функции автоотключения и хранения аккумуляторов Внимание! Устройство повышенной надежности, может работать от генераторов и не требовательно к качеству электрической сети. |  | 589780 | 530800
Автоматическое зарядное устройство ЗУ-2-6А | Питание 220В 50Гц Для аккумуляторов напряжением 12В Максимальный зарядный ток 25А (на каждом канале) Количество зарядных каналов - 6 Автоматический заряд АКБ от 75 до 250А/Час Возможно заряжать до 6 шт. АКБ 6СТ-250 Выходные провода входят в комплект Устройство с гальванической развязкой цепей Устройство позволяет заряжать глубоко разряженные аккумуляторы Автоматический переход в режим хранения АКБ по окончании заряда. |  | 187690 | 168920
Автоматическое зарядное устройство ЗУ-2-6Б | Питание 220В 50Гц Для аккумуляторов напряжением 12 и 24В (независимо на каждом канале) Максимальный зарядный ток 25А (на каждом канале) Количество зарядных каналов - 6 Автоматический заряд АКБ от 75 до 250А/Час Возможно заряжать до 6 шт. АКБ 12СТ-250 Выходные провода входят в комплект Устройство с гальванической развязкой цепей Устройство позволяет заряжать глубоко разряженные аккумуляторы Автоматический переход в режим хранения АКБ по окончании заряда. Десульфатация при длительном заряде в режиме хранения. |  | 200350 | 180320
Зарядно-разрядное устройство ЗУ-2-6Б(ЗР) | Питание 220В 50Гц Для аккумуляторов напряжением 12,24В (независимо на каждом канале) Максимальный зарядный и разрядный ток 25А (на каждом канале) Количество независимых зарядно-разрядных каналов 6 Плавная регулировка зарядного и разрядного тока от 0 до 25А (независимая) Встроенная нагрузочная вилка на каждом канале Возможно одновременно заряжать и разряжать до 12 шт. АКБ 6СТ-250 или 6 шт. 12СТ-250 Выходные провода входят в комплект Устройство с гальванической развязкой цепей Режимы работы устройства на каждом канале независимо: 1. Заряд аккумулятора 12 или 24В 2. Разряд аккумуляторов 3. Проверка аккумуляторов Для тренировки, восстановления аккумуляторов и для десульфатации Возможна установка функции автоотключения и хранения аккумуляторов |  | 491400 | 442260
Зарядно-разрядное устройство ЗУ-2-6В(ЗР) | Питание 220В 50Гц Для аккумуляторов напряжением 12В Максимальный зарядный и разрядный ток 25А (на каждом канале) Количество независимых зарядно-разрядных каналов 6 Плавная регулировка зарядного и разрядного тока от 0 до 25А (независимая) Встроенная нагрузочная вилка на каждом канале Выходные провода входят в комплект Возможно одновременно заряжать и разряжать до 6 шт. АКБ 6СТ-250 Устройство с гальванической развязкой цепей Режимы работы устройства на каждом канале независимо: 1. Заряд аккумулятора 2. Разряд аккумуляторов 3. Проверка аккумуляторов Для тренировки, восстановления аккумуляторов и для десульфатации Возможна установка функции автоотключения и хранения аккумуляторов |  | 392630 | 353370
Зарядное устройство ЗУ-2-6И | Питание 220В 50Гц Для аккумуляторов напряжением 12В Максимальный зарядный ток 20А, емкость до 250А/Час Плавная регулировка зарядного тока от 0 до 20А (на каждом канале) Тип устройства импульсный Количество независимых каналов 6 Режимы работы устройства на каждом канале: 1. PbCO4, Ca/Ca, EFB и щелочные АКБ (стартерные и тяговые) 2. AGM, GEL (стартерные и тяговые) 3. BUF буферный режим заряда (хранения) при 13.6В (стартерные и тяговые) Для аккумуляторов различных типов, таких как AGM, GEL, свинцово-кислотных, щелочных и других АКБ Встроенная нагрузочная вилка для проверки АКБ под нагрузкой. Десульфатация при длительном заряде в буферном режиме. Выходные провода входят в комплект Устройство с гальванической развязкой цепей. Устройство оборудовано системой контроля АКБ. По окончании заряда происходит автоматический переход в режим хранения (буферный заряд) для поддержания аккумулятора в заряженном состоянии. |  | 137100 | 123390
Зарядное устройство ЗУ-2-6И-12/24 | Питание 220В 50Гц Для аккумуляторов напряжением 12,24В (независимо на каждом канале) Максимальный зарядный ток 20А, емкость до 250А/Час Плавная регулировка зарядного тока от 0 до 20А Тип устройства импульсный Количество независимых каналов 6 Для аккумуляторов различных типов, таких как AGM, свинцово-кислотных, щелочных и других АКБ. Встроенная нагрузочная вилка для проверки АКБ под нагрузкой. Десульфатация при длительном заряде в буферном режиме. Выходные провода входят в комплект Устройство с гальванической развязкой цепей. По окончании заряда происходит автоматический переход в режим хранения (буферный заряд) для поддержания аккумулятора в заряженном состоянии. |  | 172050 | 154850
Импульсное зарядно-разрядное устройство ЗУ-2-6И(ЗР) | Питание 220В 50Гц Для аккумуляторов напряжением 12В Максимальный зарядный и разрядный ток 20А Количество зарядно-разрядных каналов 6 Плавная регулировка зарядного и разрядного тока от 0 до 20А (независимая) Встроенная нагрузочная вилка на каждом канале Возможно одновременно заряжать и разряжать до 6 шт. АКБ 6СТ-250 Режимы работы устройства на каждом канале независимо: 1. PbCO4, Ca/Ca, EFB и щелочные АКБ различных типов 2. AGM, GEL различных типов 3. BUF буферный режим заряда при 13.6В 4. Разряд аккумуляторов 5. Проверка аккумуляторов Для тренировки, восстановления аккумуляторов и для десульфатации Специально для аккумуляторов различных типов, как классических свинцово-кислотных, так и для AGM, GEL, EFB, щелочных и других АКБ. Выходные провода входят в комплект Устройство с гальванической развязкой цепей. Устройство оборудовано системой контроля заряда АКБ. По окончании заряда происходит автоматический переход в режим хранения (буферный заряд) для поддержания аккумулятора в заряженном состоянии. |  | 304370 | 273930
Импульсное зарядно-разрядное устройство ЗУ-2-6И(ЗР)-12/24 | Питание 220В 50Гц Для аккумуляторов напряжением 12, 24В (независимо на каждом канале) Максимальный зарядный и разрядный ток 20А (на каждом канале) Количество независимых зарядно-разрядных каналов 6 Плавная регулировка зарядного и разрядного тока от 0 до 20А (независимая на каждом канале) Встроенная нагрузочная вилка на каждом канале Возможно одновременно заряжать и разряжать до 12 шт. АКБ 6СТ-250 Выходные провода входят в комплект Устройство с гальванической развязкой цепей Для тренировки, восстановления аккумуляторов и для десульфатации Специально для аккумуляторов различных типов, как классических свинцово-кислотных, так и для AGM, EFB, щелочных и других АКБ. По окончании заряда происходит автоматический переход в режим хранения (буферный заряд) для поддержания аккумулятора в заряженном состоянии. |  | 359150 | 323240
Зарядное устройство ЗУ-2-8 | Питание 220В 50Гц Для аккумуляторов напряжением 12В Максимальный зарядный ток 30А Количество зарядных каналов - 8 Ступенчатая регулировка зарядного тока от 3 до 30А (зависимая) Встроенная нагрузочная вилка Встроенный таймер 0-24 часа Возможно заряжать до 8 шт. АКБ 6СТ-300 Выходные провода входят в комплект Устройство с гальванической развязкой между первичными и вторичными цепями Внимание! Устройство повышенной надежности, может работать от генераторов и не требовательно к качеству электрической сети. |  | 203200 | 182880
Зарядное устройство ЗУ-2-8 (без таймера) | Питание 220В 50Гц Для аккумуляторов напряжением 12В Максимальный зарядный ток 30А Количество зарядных каналов - 8 Ступенчатая регулировка зарядного тока от 3 до 30А (зависимая) Встроенная нагрузочная вилка Возможно заряжать до 8 шт. АКБ 6СТ-300 Выходные провода входят в комплект Устройство с гальванической развязкой между первичными и вторичными цепями Внимание! Устройство повышенной надежности, может работать от генераторов и не требовательно к качеству электрической сети. |  | 197390 | 177650
Автоматическое зарядное устройство ЗУ-2-8А | Питание 220В 50Гц Для аккумуляторов напряжением 12В Максимальный зарядный ток 25А (на каждом канале) Количество зарядных каналов - 8 Автоматический заряд АКБ от 75 до 250А/Час Возможно заряжать до 8 шт. АКБ 6СТ-250 Выходные провода входят в комплект Устройство с гальванической развязкой цепей Устройство позволяет заряжать глубоко разряженные аккумуляторы Автоматический переход в режим хранения АКБ по окончании заряда. |  | 226690 | 204020
Автоматическое зарядное устройство ЗУ-2-8Б | Питание 220В 50Гц Для аккумуляторов напряжением 12 и 24В (независимо на каждом канале) Максимальный зарядный ток 25А (на каждом канале) Количество зарядных каналов - 8 Автоматический заряд АКБ от 75 до 250А/Час Возможно заряжать до 8 шт. АКБ 12СТ-250 Выходные провода входят в комплект Устройство с гальванической развязкой цепей Устройство позволяет заряжать глубоко разряженные аккумуляторы Автоматический переход в режим хранения АКБ по окончании заряда. Десульфатация при длительном заряде в режиме хранения. |  | 240630 | 216570
Зарядное устройство ЗУ-2-8И | Питание 220В 50Гц Для аккумуляторов напряжением 12В Максимальный зарядный ток 20А, емкость до 250А/Час Плавная регулировка зарядного тока от 0 до 20А (независимая) Тип устройства импульсный Количество независимых каналов 8 Режимы работы устройства на каждом канале: 1. PbCO4, Ca/Ca, EFB и щелочные АКБ (стартерные и тяговые) 2. AGM, GEL (стартерные и тяговые) 3. BUF буферный режим заряда (хранения) при 13.6В (стартерные и тяговые) Для аккумуляторов различных типов, таких как AGM, GEL, свинцово-кислотных, щелочных и других АКБ. Встроенная нагрузочная вилка для проверки АКБ под нагрузкой. Десульфатация при длительном заряде в буферном режиме. Выходные провода входят в комплект Устройство с гальванической развязкой цепей. Устройство оборудовано системой контроля заряда АКБ. По окончании заряда происходит автоматический переход в режим хранения (буферный заряд) для поддержания аккумулятора в заряженном состоянии. |  | 173450 | 156110
Зарядное устройство ЗУ-2-8И-12/24 | Питание 220В 50Гц Для аккумуляторов напряжением 12, 24В (независимо на каждом канале) Максимальный зарядный ток 20А, емкость до 250А/Час Плавная регулировка зарядного тока от 0 до 20А (независимая) Тип устройства импульсный Количество независимых каналов - 8 Встроенная нагрузочная вилка для проверки АКБ под нагрузкой. Десульфатация при длительном заряде в буферном режиме. Выходные провода входят в комплект Устройство оборудовано системой контроля заряда АКБ. Устройство с гальванической развязкой цепей. По окончании заряда происходит автоматический переход в режим хранения (буферный заряд) для поддержания аккумулятора в заряженном состоянии. |  | 214370 | 192930
Шкаф зарядно-разрядный ЗУ-3 | Питание 220В 50Гц Для аккумуляторов напряжением 12В Максимальный зарядный и разрядный ток 25А (на каждом канале) Количество независимых зарядно-разрядных каналов 2 Плавная регулировка зарядного и разрядного тока от 0 до 25А (независимая) Максимальная ёмкость аккумуляторов - 250А/час Встроенная нагрузочная вилка на каждом канале Выходные провода входят в комплект Встроенная система автоотключения и хранения аккумуляторов Встроенный вытяжной зонт (для естественной или принудительной вентиляции) Вывод вентиляции на задней панели Для тренировки, восстановления аккумуляторов и для десульфатации Также данное устройство может комплектоваться необходимым для обслуживания АКБ набором (вилка нагрузочная, корщетка для клемм АКБ, ареометром, грушей). Внимание: устройство не оборудуется встроенным вентилятором! |  | 240940 | 216850
Шкаф зарядно-разрядный ЗУ-3-12/24 | Питание 220В 50Гц Для аккумуляторов напряжением 12, 24В Максимальный зарядный и разрядный ток 25А (на каждом канале) Количество независимых зарядно-разрядных каналов 2 Плавная регулировка зарядного и разрядного тока от 0 до 25А (независимая) Максимальная ёмкость аккумуляторов - 250А/час Встроенная нагрузочная вилка на каждом канале Выходные провода входят в комплект Встроенная система автоотключения и хранения аккумуляторов Встроенный вытяжной зонт (для естественной или принудительной вентиляции) Вывод вентиляции на задней панели Для тренировки, восстановления аккумуляторов и для десульфатации Также данное устройство может комплектоваться необходимым для обслуживания АКБ набором (вилка нагрузочная, корщетка для клемм АКБ, ареометром, грушей). Внимание: устройство не оборудуется встроенным вентилятором! |  | 273470 | 246120
Шкаф зарядно-разрядный ЗУ-3(2) | Питание 220В 50Гц Для аккумуляторов напряжением 12В Максимальный зарядный и разрядный ток 25А (на каждом канале) Количество независимых зарядно-разрядных каналов 4 Плавная регулировка зарядного и разрядного тока от 0 до 25А (независимая) Максимальная ёмкость аккумуляторов - 250А/час Встроенная нагрузочная вилка на каждом канале Выходные провода входят в комплект Встроенная система автоотключения и хранения аккумуляторов Встроенный вытяжной зонт (для естественной или принудительной вентиляции) Вывод вентиляции на задней панели Для тренировки, восстановления аккумуляторов и для десульфатации Также данное устройство может комплектоваться необходимым для обслуживания АКБ набором (вилка нагрузочная, корщетка для клемм АКБ, ареометром, грушей). Внимание: устройство не оборудуется встроенным вентилятором! |  | 483200 | 434880
Шкаф зарядно-разрядный ЗУ-3(2)-12/24 | Питание 220В 50Гц Для аккумуляторов напряжением 12, 24В (независимо на каждом канале) Максимальный зарядный и разрядный ток 25А (на каждом канале) Количество независимых зарядно-разрядных каналов 4 Плавная регулировка зарядного и разрядного тока от 0 до 25А (независимая) Максимальная ёмкость аккумуляторов - 250А/час Встроенная нагрузочная вилка на каждом канале Выходные провода входят в комплект Встроенная система автоотключения и хранения аккумуляторов Встроенный вытяжной зонт (для естественной или принудительной вентиляции) Вывод вентиляции на задней панели Для тренировки, восстановления аккумуляторов и для десульфатации Также данное устройство может комплектоваться необходимым для обслуживания АКБ набором (вилка нагрузочная, корщетка для клемм АКБ, ареометром, грушей). Внимание: устройство не оборудуется встроенным вентилятором! |  | 548580 | 493720
Шкаф зарядно-разрядный ЗУ-3(2)+ | Питание 220В 50Гц Для аккумуляторов напряжением 12В Максимальный зарядный и разрядный ток 20А (на каждом канале) Количество зарядно-разрядных каналов 4 Плавная регулировка зарядного и разрядного тока от 0 до 20А (независимая) Встроенная нагрузочная вилка на каждом канале Встроенный вытяжной зонт для вентиляции с выводом на задней панели. Режимы работы устройства на каждом канале независимо: 1. PbCO4, Ca/Ca, EFB и щелочные АКБ различных типов 2. AGM, GEL различных типов 3. BUF буферный режим заряда при 13.6В 4. Разряд аккумуляторов 5. Проверка аккумуляторов Специально для аккумуляторов различных типов, как классических свинцово-кислотных, так и для: AGM, GEL, EFB, щелочные и др. Для тренировки, восстановления аккумуляторов и для десульфатации Устройство оборудовано системой контроля заряда АКБ. Внимание: устройство не оборудуется встроенным вентилятором! По окончании заряда происходит автоматический переход в режим хранения (буферный заряд) для поддержания аккумулятора в заряженном состоянии. |  | 351900 | 316710
Шкаф зарядно-разрядный ЗУ-3(3) | Питание 220В 50Гц Для аккумуляторов напряжением 12В Максимальный зарядный и разрядный ток 25А (на каждом канале) Количество зарядно-разрядных каналов 6 Плавная регулировка зарядного и разрядного тока от 0 до 25А (независимая) Максимальная ёмкость аккумуляторов - 250А/час Встроенная нагрузочная вилка на каждом канале Выходные провода входят в комплект Встроенная система автоотключения и хранения аккумуляторов Встроенный вытяжной зонт (для естественной или принудительной вентиляции) Вывод вентиляции на задней панели Для тренировки, восстановления аккумуляторов и для десульфатации Также данное устройство может комплектоваться необходимым для обслуживания АКБ набором (вилка нагрузочная, корщетка для клемм АКБ, ареометром, грушей). Внимание: устройство не оборудуется встроенным вентилятором! |  | 724070 | 651660
Шкаф зарядно-разрядный ЗУ-3(3)-12/24 | Питание 220В 50Гц Для аккумуляторов напряжением 12, 24В Максимальный зарядный и разрядный ток 25А (на каждом канале) Количество зарядно-разрядных каналов 6 Плавная регулировка зарядного и разрядного тока от 0 до 25А (независимая) Максимальная ёмкость аккумуляторов - 250А/час Встроенная нагрузочная вилка на каждом канале Выходные провода входят в комплект Встроенная система автоотключения и хранения аккумуляторов Встроенный вытяжной зонт (для естественной или принудительной вентиляции) Вывод вентиляции на задней панели Для тренировки, восстановления аккумуляторов и для десульфатации Также данное устройство может комплектоваться необходимым для обслуживания АКБ набором (вилка нагрузочная, корщетка для клемм АКБ, ареометром, грушей). Внимание: устройство не оборудуется встроенным вентилятором! |  | 837820 | 754040
Шкаф зарядно-разрядный ЗУ-3(3)+ | Питание 220В 50Гц Для аккумуляторов напряжением 12В Максимальный зарядный и разрядный ток 20А Количество зарядно-разрядных каналов 6 Плавная регулировка зарядного и разрядного тока от 0 до 20А (независимая) Встроенная нагрузочная вилка на каждом канале Выходные провода входят в комплект Встроенный вытяжной зонт для вентиляции с выводом на задней панели Режимы работы устройства на каждом канале независимо: 1. PbCO4, Ca/Ca, EFB и щелочные АКБ различных типов 2. AGM, GEL различных типов 3. BUF буферный режим заряда при 13.6В 4. Разряд аккумуляторов 5. Проверка аккумуляторов Специально для аккумуляторов различных типов, как классических свинцово-кислотных, так и для: AGM, GEL, EFB, щелочных и др. Для тренировки, восстановления аккумуляторов и для десульфатации. Устройство оборудовано системой контроля заряда АКБ. Внимание: устройство не оборудуется встроенным вентилятором! По окончании заряда происходит автоматический переход в режим хранения (буферный заряд) для поддержания аккумулятора в заряженном состоянии. |  | 528580 | 475720
Шкаф зарядно-разрядный ЗУ-3(4) | Питание 220В 50Гц Для аккумуляторов напряжением 12В Максимальный зарядный и разрядный ток 25А (на каждом канале) Количество зарядно-разрядных каналов 8 Плавная регулировка зарядного и разрядного тока от 0 до 25А (независимая) Максимальная ёмкость аккумуляторов - 250А/час Встроенная нагрузочная вилка на каждом канале Выходные провода входят в комплект Встроенная система автоотключения и хранения аккумуляторов Встроенный вытяжной зонт (для естественной или принудительной вентиляции) Вывод вентиляции на задней панели Для тренировки, восстановления аккумуляторов и для десульфатации. Также данное устройство может комплектоваться необходимым для обслуживания АКБ набором (вилка нагрузочная, корщетка для клемм АКБ, ареометром, грушей). Внимание: устройство не оборудуется встроенным вентилятором! |  | 966350 | 869720
Шкаф зарядно-разрядный ЗУ-3(4)-12/24 | Питание 220В 50Гц Для аккумуляторов напряжением 12, 24В (независимо на каждом канале) Максимальный зарядный и разрядный ток 25А Количество зарядно-разрядных каналов 8 Плавная регулировка зарядного и разрядного тока от 0 до 25А (независимая) Максимальная ёмкость аккумуляторов - 250А/час Встроенная нагрузочная вилка на каждом канале Выходные провода входят в комплект Встроенная система автоотключения и хранения аккумуляторов Встроенный вытяжной зонт (для естественной или принудительной вентиляции) Вывод вентиляции на задней панели Для тренировки, восстановления аккумуляторов и для десульфатации Также данное устройство может комплектоваться необходимым для обслуживания АКБ набором (вилка нагрузочная, корщетка для клемм АКБ, ареометром, грушей). Внимание: устройство не оборудуется встроенным вентилятором! |  | 1121390 | 1009250
Шкаф зарядно-разрядный ЗУ-3(4)+ | Питание 220В 50Гц Для аккумуляторов напряжением 12В Максимальный зарядный и разрядный ток 25А Количество зарядно-разрядных каналов 8 Плавная регулировка зарядного и разрядного тока от 0 до 20А (независимая) Встроенная нагрузочная вилка на каждом канале Выходные провода входят в комплект Встроенный вытяжной зонт для вентиляции с выводом на задней панели Режимы работы устройства на каждом канале независимо: 1. PbCO4, Ca/Ca, EFB и щелочные АКБ различных типов 2. AGM, GEL различных типов 3. BUF буферный режим заряда при 13.6В 4. Разряд аккумуляторов 5. Проверка аккумуляторов Специально для аккумуляторов различных типов, как классических свинцово-кислотных, так и для: AGM, GEL, EFB, щелочных и др. Для тренировки, восстановления аккумуляторов и для десульфатации. Устройство оборудовано системой контроля заряда АКБ. Внимание: устройство не оборудуется встроенным вентилятором! По окончании заряда происходит автоматический переход в режим хранения (буферный заряд) для поддержания аккумулятора в заряженном состоянии. |  | 702860 | 632570
Шкаф зарядно-разрядный ЗУ-3+ | Питание 220В 50Гц Для аккумуляторов напряжением 12В Максимальный зарядный и разрядный ток 20А Количество зарядно-разрядных каналов 2 Плавная регулировка зарядного и разрядного тока от 0 до 20А (независимая) Встроенная нагрузочная вилка на каждом канале Выходные провода входят в комплект Встроенный вытяжной зонт для вентиляции с выводом на задней панели Режимы работы устройства на каждом канале независимо: 1. PbCO4, Ca/Ca, EFB и щелочные АКБ различных типов 2. AGM, GEL различных типов 3. BUF буферный режим заряда при 13.6В 4. Разряд аккумуляторов 5. Проверка аккумуляторов Специально для аккумуляторов различных типов, как классических свинцово-кислотных, так и для: AGM, GEL, EFB, щелочных и др. Для тренировки, восстановления аккумуляторов и для десульфатации Устройство оборудовано системой контроля заряда АКБ. Внимание: устройство не оборудуется встроенным вентилятором! По окончании заряда происходит автоматический переход в режим хранения (буферный заряд) для поддержания аккумулятора в заряженном состоянии. |  | 177020 | 159320
Аккумуляторный шкаф-стеллаж ЗУ-3М-2 | Аккумуляторный шкаф-стеллаж предусмотрен для заряда и разряда аккумуляторных батарей в автотранспортных предприятиях, гаражных боксах и других помещениях, где не предусмотрено дополнительного помещения под аккумуляторную. Аккумуляторный шкаф-стеллаж оборудован: 1. Панелью с выходными клеммами для подключения к зарядным или зарядно-разрядным устройствам с максимальным током до 50А и вытяжным зондом для подключения внешней вентиляции, как принудительной так и естественной. 2. Рольгангами для удобного помещения и извлечения аккумуляторов. 3. Поддоном для сбора электролита из оцинкованной стали покрытый кислотостойкой порошковой краской. 4. Проводами с зажимами (крокодил) для подключения аккумуляторных батарей. Изготовлен из стали с порошковой кислотостойкой окраской. Вывод вентиляции на задней панели. Аккумуляторный шкаф-стеллаж может применяться с любыми зарядно-разрядными устройствами. Рекомендуемые к применению устройства: ЗУ-2-2(ЗР), ЗУ-2-2В(ЗР), ЗУ-2-2И(ЗР) и ЗУ-2-2Б(ЗР). |  | 107180 | 96460
Аккумуляторный шкаф-стеллаж ЗУ-3М-2(ВИ) | Аккумуляторный шкаф-стеллаж вертикальный предусмотрен для заряда и разряда аккумуляторных батарей в автотранспортных предприятиях, гаражных боксах и других помещениях, где не предусмотрено дополнительного помещения под аккумуляторную. Аккумуляторный шкаф-стеллаж оборудован: 1. Встроенным нагнетательным вентилятором 2. Системой защиты от работы при выключенном вентиляторе 3. Системой защиты от работы при открытой двери аккумуляторной камеры 4. Индивидуальными аккумуляторными камерами с индивидуальными замками. 5. Зажимами крокодилами до 100А 6. Винтовыми разъемами для подключения зарядных устройств Количество независимых аккумуляторных камер 2 Размер каждой аккумуляторной камеры: Д: 580 Ш 280 В 310 Максимальный пропускной ток 50А Максимальный заряжаемый аккумулятор 6СТ-240 Изготовлен из стали с порошковой кислотостойкой окраской Вывод вентиляции на задней панели |  | 157190 | 141470
Аккумуляторный шкаф-стеллаж ЗУ-3М-4 | Аккумуляторный шкаф-стеллаж предусмотрен для заряда и разряда аккумуляторных батарей в автотранспортных предприятиях, гаражных боксах и других помещениях, где не предусмотрено дополнительного помещения под аккумуляторную. Аккумуляторный шкаф-стеллаж оборудован: 1. Панелью с выходными клеммами для подключения к зарядным или зарядно-разрядным устройствам с максимальным током до 50А и вытяжным зондом для подключения внешней вентиляции, как принудительной так и естественной. 2. Рольгангами для удобного помещения и извлечения аккумуляторов. 3. Поддоном для сбора электролита из оцинкованной стали покрытый кислотостойкой порошковой краской. 4. Проводами с зажимами (крокодил) для подключения аккумуляторных батарей. Изготовлен из стали с порошковой кислотостойкой окраской. Вывод вентиляции на задней панели. Аккумуляторный шкаф-стеллаж может применяться с любыми зарядно-разрядными устройствами. Рекомендуемые к применению устройства: ЗУ-2-4(ЗР), ЗУ-2-4В(ЗР), ЗУ-2-4И(ЗР) и ЗУ-2-4Б(ЗР). |  | 171130 | 154020
Аккумуляторный шкаф-стеллаж ЗУ-3М-4(ВИ) | Аккумуляторный шкаф-стеллаж вертикальный предусмотрен для заряда и разряда аккумуляторных батарей в автотранспортных предприятиях, гаражных боксах и других помещениях, где не предусмотрено дополнительного помещения под аккумуляторную. Аккумуляторный шкаф-стеллаж оборудован: 1. Встроенным нагнетательным вентилятором 2. Системой защиты от работы при выключенном вентиляторе 3. Системой защиты от работы при открытой двери аккумуляторной камеры 4. Индивидуальными аккумуляторными камерами с индивидуальными замками. 5. Зажимами крокодилами до 100А 6. Винтовыми разъемами для подключения зарядных устройств Количество независимых аккумуляторных камер 4 Размер двух нижних аккумуляторной камеры: Д: 580 Ш 280 В 310 Размер двух верхних аккумуляторной камеры: Д: 580 Ш 280 В260 Максимальный пропускной ток 50А Максимальный заряжаемый аккумулятор в нижних камерах 6СТ-240 Максимальный заряжаемый аккумулятор в верхних камерах 6СТ-190 Изготовлен из стали с порошковой кислотостойкой окраской Вывод вентиляции на задней панели |  | 206890 | 186200
Аккумуляторный шкаф-стеллаж ЗУ-3М-6 | Аккумуляторный шкаф-стеллаж предусмотрен для заряда и разряда аккумуляторных батарей в автотранспортных предприятиях, гаражных боксах и других помещениях, где не предусмотрено дополнительного помещения под аккумуляторную. Аккумуляторный шкаф-стеллаж оборудован: 1. Панелью с выходными клеммами для подключения к зарядным или зарядно-разрядным устройствам с максимальным током до 50А и вытяжным зондом для подключения внешней вентиляции, как принудительной так и естественной. 2. Рольгангами для удобного помещения и извлечения аккумуляторов. 3. Поддоном для сбора электролита из оцинкованной стали покрытый кислотостойкой порошковой краской. 4. Проводами с зажимами (крокодил) для подключения аккумуляторных батарей. Изготовлен из стали с порошковой кислотостойкой окраской. Вывод вентиляции на задней панели. Аккумуляторный шкаф-стеллаж может применяться с любыми зарядно-разрядными устройствами. Рекомендуемые к применению устройства: ЗУ-2-6(ЗР), ЗУ-2-6В(ЗР), ЗУ-2-6И(ЗР) и ЗУ-2-6Б(ЗР). |  | 276410 | 248770
Аккумуляторный шкаф-стеллаж ЗУ-3М-6(ВИ) | Аккумуляторный шкаф-стеллаж вертикальный предусмотрен для заряда и разряда аккумуляторных батарей в автотранспортных предприятиях, гаражных боксах и других помещениях, где не предусмотрено дополнительного помещения под аккумуляторную. Аккумуляторный шкаф-стеллаж оборудован: 1. Встроенным нагнетательным вентилятором 2. Системой защиты от работы при выключенном вентиляторе 3. Системой защиты от работы при открытой двери аккумуляторной камеры 4. Индивидуальными аккумуляторными камерами с индивидуальными замками. 5. Зажимами крокодилами до 100А 6. Винтовыми разъемами для подключения зарядных устройств Количество независимых аккумуляторных камер 6 Размер двух нижних аккумуляторной камеры: Д: 580 Ш 280 В 310 Размер четырех верхних аккумуляторной камеры: Д: 580 Ш 280 В 260 Максимальный пропускной ток 50А Максимальный заряжаемый аккумулятор в нижних камерах 6СТ-240 Максимальный заряжаемый аккумулятор в верхних камерах 6СТ-190 Изготовлен из стали с порошковой кислотостойкой окраской Вывод вентиляции на задней панели |  | 298670 | 268800
Автономное пуско-зарядное устройство ЗУ-3П (УЗД-3) | Заряд встроенных и внешних аккумуляторов от сети 220В 50Гц Для техники с напряжением сети 12 и 24В Максимальный зарядный ток 20А Выходные провода входят в комплект Устройство с гальванической развязкой цепей Импульсная зарядная часть Пуск от встроенных аккумуляторных батарей (в комплект не входят и закупаются самостоятельно) Применяемые аккумуляторы: 2 шт. 6СТ-132 или 2 шт. 6СТ-190 Устройство снабжено колесами и ручкой для перевозки По окончании заряда происходит автоматический переход в режим хранения (буферный заряд) для поддержания аккумулятора в заряженном состоянии. |  | 102160 | 91940
Инструментальная тумба ТДИ-6 | Металлическая тумба для хранения инструмента оборудована шестью выдвижными ящиками без шарнирного механизма. Ножки тумбы имеют регулируемые по высоте опоры, верхняя часть тумбы выполнена из толстого металла и может выступать в качестве верстака. |  | 33990 | 30590
Инструментальная тумба ТДИ-6М | Металлическая тумба для хранения инструмента оборудована шестью выдвижными ящиками без шарнирного механизма. Ножки выполнены в виде колес, что позволяет легко перемещать тумбу с инструментом по помещению к месту проведения работ. Верхняя часть тумбы выполнена из толстого металла и может выступать в качестве верстака. |  | 38610 | 34750
Инструментальная тумба ТДИ-6МР | Металлическая тумба для хранения инструмента оборудована шестью выдвижными ящиками без шарнирного механизма. Ножки выполнены в виде колес и ручка в задней части позволяет легко перемещать тумбу с инструментом по помещению к месту проведения работ. Верхняя часть тумбы выполнена из толстого металла и может выступать в качестве верстака. |  | 50990 | 45890
Инструментальная тумба ТДИ-6Н | Металлическая тумба для хранения инструмента оборудована шестью выдвижными ящиками с шарнирным механизмом. Ножки тумбы имеют регулируемые по высоте опоры, верхняя часть тумбы выполнена из толстого металла и может выступать в качестве верстака. |  | 43080 | 38770
Инструментальная тумба ТДИ-6НМ | Металлическая тумба для хранения инструмента оборудована шестью выдвижными ящиками с шарнирным механизмом. Ножки выполнены в виде колес, что позволяет легко перемещать тумбу с инструментом по помещению к месту проведения работ. Верхняя часть тумбы выполнена из толстого металла и может выступать в качестве верстака. |  | 55550 | 50000
Инструментальная тумба ТДИ-6НМР | Металлическая тумба для хранения инструмента оборудована шестью выдвижными ящиками с шарнирным механизмом. Ножки выполнены в виде колес и ручка в задней части позволяет легко перемещать тумбу с инструментом по помещению к месту проведения работ. Верхняя часть тумбы выполнена из толстого металла и может выступать в качестве верстака. |  | 73670 | 66300
КА Комплект аккумуляторщика | Предназначен для обслуживания аккумуляторных батарей В комплект входит: Ящик металлический (окраска порошковая) - 1шт. Вилка нагрузочная ВН-1 - 1шт. Ареометр - 1шт. Спринцовка - 1шт. Канистра для воды и электролита - 1шт. Корщетка для клемм АКБ - 1шт. Съемник - 1шт. Ключ гаечный 10Х12 - 1шт. Ключ гаечный 13Х14 - 1шт. |  | 26880 | 24190
Пусковое устройство ПУ-2 | Питание 220В 50Гц Для техники с напряжением сети 12В Номинальный пусковой ток 400А Максимальный пусковой ток 600А Пиковый пусковой ток 1000А Выходные провода входят в комплект Устройство с гальванической развязкой между первичными и вторичными цепями Устройство оборудовано колесами для удобства передвижения. Предназначено для легковых автомобилей и легких грузовиков типа Газель, ГАЗ и других автомобилей такого же типа |  | 165320 | 148790
Пусковое устройство ПУ-2М (УЗД-2М) | Питание 380В 50Гц Для техники с напряжением сети 12 и 24В Рабочий пусковой ток 750А Максимальный пусковой ток 1000А Пиковый пусковой ток 1500А Выходные провода входят в комплект Устройство с гальванической развязкой между первичными и вторичными цепями Устройство снабжено колесами и ручкой для перевозки, за счет большого диаметра и ширины колес, устройство с легкостью перемещается по заснеженным площадкам. Предназначено для тяжелых грузовиков типа КАМАЗ, МАЗ, УРАЛ, а также других автомобилей и спецтехники такого же типа |  | 205130 | 184620
Пусковое устройство ПУ-5 (УЗД-5-1000) | Питание 380В 50Гц Для техники с напряжением сети 12 и 24В Рабочий пусковой ток 1300А Максимальный пусковой ток 1700А Пиковый пусковой ток 2000А Выходные провода входят в комплект Устройство с гальванической развязкой между первичными и вторичными цепями Устройство снабжено колесами и ручкой для перевозки, за счет большого диаметра и ширины колес, устройство с легкостью перемещается по заснеженным площадкам. Предназначено для тяжелых грузовиков типа БЕЛАЗ, КРАЗ, КАМАЗ, МАЗ, УРАЛ, а также других автомобилей и спецтехники такого же типа |  | 230870 | 207780
Шкаф зарядно-разрядный ШЗР-2 | Питание 220В 50Гц Для аккумуляторов напряжением 12В Максимальный зарядный и разрядный ток 25А (на каждом канале) Количество независимых зарядно-разрядных каналов 2 Плавная регулировка зарядного и разрядного тока от 0 до 25А (независимая) Максимальная ёмкость аккумуляторов - 250А/час Встроенная нагрузочная вилка на каждом канале Выходные провода входят в комплект Встроенный вытяжной зонт (для естественной или принудительной вентиляции) Вывод вентиляции на задней панели Устройство с гальванической развязкой цепей. Устройство оборудовано: системой защиты от включения при открытой крышке аккумуляторного отсека, рольгангами для удобства установки аккумуляторов, лотком для сбора электролита и фитингом для подключения внешней вентиляции диаметром 150мм. Для тренировки, восстановления аккумуляторов и для десульфатации. Возможна установка функции автоотключения и хранения аккумуляторов. Внимание: устройство не оборудуется встроенным вентилятором! |  | 237650 | 213890
Шкаф зарядно-разрядный ШЗР-2-12/24 | Питание 220В 50Гц Для аккумуляторов напряжением 12, 24В (независимо на каждом канале) Максимальный зарядный и разрядный ток 25А (на каждом канале) Количество независимых зарядно-разрядных каналов 2 Плавная регулировка зарядного и разрядного тока от 0 до 25А (независимая) Максимальная ёмкость аккумуляторов - 250А/час Встроенная нагрузочная вилка на каждом канале Выходные провода входят в комплект Встроенный вытяжной зонт (для естественной или принудительной вентиляции) Вывод вентиляции на задней панели Устройство с гальванической развязкой цепей. Устройство оборудовано: системой защиты от включения при открытой крышке аккумуляторного отсека, рольгангами для удобства установки аккумуляторов, лотком для сбора электролита и фитингом для подключения внешней вентиляции диаметром 150мм. Для тренировки, восстановления аккумуляторов и для десульфатации. Возможна установка функции автоотключения и хранения аккумуляторов. Внимание: устройство не оборудуется встроенным вентилятором! |  | 265580 | 239020
Шкаф зарядно-разрядный ШЗР-2-12/24(АТ) | Питание 220В 50Гц Для аккумуляторов напряжением 6, 12, 24В Максимальный зарядный и разрядный ток 30А Количество зарядно-разрядных каналов 2 Ступенчатая регулировка зарядного тока от 1,5 до 30А (независимая) Плавная регулировка разрядного тока от 0 до 30А (независимая) Максимальная ёмкость аккумуляторов - 300А/час Устройство с гальванической развязкой между первичными и вторичными цепями Встроенная нагрузочная вилка для проверки АКБ под нагрузкой Выходные провода входят в комплект Встроенный вытяжной зонт с выводом на задней панели (для естественной или принудительной вентиляции) Устройство оборудовано: системой защиты от включения при открытой крышке аккумуляторного отсека, рольгангами для удобства установки аккумуляторов, лотком для сбора электролита и фитингом для подключения внешней вентиляции диаметром 150мм. Для тренировки, восстановления аккумуляторов и для десульфатации. Возможна установка функции автоотключения и хранения аккумуляторов. Внимание: устройство не оборудуется встроенным вентилятором! |  | 296060 | 266450
Шкаф зарядно-разрядный ШЗР-2-12/24+ | Питание 220В 50Гц Для аккумуляторов напряжением 12, 24В (на каждом канале) Импульсная зарядная часть Максимальный зарядный и разрядный ток 20А (на каждом канале) Количество независимых зарядно-разрядных каналов 2 Плавная регулировка зарядного и разрядного тока от 0 до 20А (независимая) Максимальная ёмкость аккумуляторов - 250А/час Встроенная нагрузочная вилка на каждом канале Выходные провода входят в комплект Встроенный вытяжной зонт (для естественной или принудительной вентиляции) Вывод вентиляции на задней панели Устройство с гальванической развязкой цепей. Специально для аккумуляторов различных типов, как классических свинцово-кислотных, так и для: AGM, EFB, щелочных и других АКБ. Устройство оборудовано: системой защиты от включения при открытой крышке аккумуляторного отсека, рольгангами для удобства установки аккумуляторов, лотком для сбора электролита. По окончании заряда происходит автоматический переход в режим хранения (буферный заряд) для поддержания аккумулятора в заряженном состоянии. |  | 215920 | 194330
Шкаф зарядный автоматический ШЗР-2-А | Питание 220В 50Гц Шкаф предназначен для автоматической зарядки аккумуляторов напряжением 12В Автоматическая регулировка зарядного тока Максимальный зарядный ток 25А (на каждом канале) Количество независимых зарядных каналов - 2 Автоматический заряд АКБ от 75 до 250А/Час Выходные провода входят в комплект Устройство с гальванической развязкой цепей Устройство оборудовано: системой защиты от включения при открытой крышке аккумуляторного отсека, рольгангами для удобства установки аккумуляторов, лотком для сбора электролита и фитингом для подключения внешней вентиляции диаметром 150мм. Для заряда, восстановления и десульфатации аккумуляторов в длительном режиме буфферного заряда. Функция автоотключения и хранения АКБ: переход в буферный режим заряда. Внимание: устройство не оборудуется встроенным вентилятором! |  | 163870 | 147480
Шкаф зарядный автоматический ШЗР-2-Б | Питание 220В 50Гц Шкаф предназначен для автоматической зарядки аккумуляторов напряжением 12 и 24В (независимо на каждом канале) Автоматическая регулировка зарядного тока Максимальный зарядный ток 25А (на каждом канале) Количество независимых зарядных каналов - 2 Автоматический заряд АКБ от 75 до 250А/Час Выходные провода входят в комплект Устройство с гальванической развязкой цепей Устройство оборудовано: системой защиты от включения при открытой крышке аккумуляторного отсека, рольгангами для удобства установки аккумуляторов, лотком для сбора электролита и фитингом для подключения внешней вентиляции диаметром 150мм. Для заряда, восстановления и десульфатации аккумуляторов в длительном режиме буфферного заряда. Функция автоотключения и хранения АКБ: переход в буферный режим заряда. Внимание: устройство не оборудуется встроенным вентилятором! |  | 177070 | 159360
Шкаф зарядно-разрядный ШЗР-2+ | Питание 220В 50Гц Для аккумуляторов напряжением 12В Импульсная зарядная часть Максимальный зарядный и разрядный ток 20А Количество зарядно-разрядных каналов 2 Плавная регулировка зарядного и разрядного тока от 0 до 20А (независимая) Максимальная ёмкость аккумуляторов - 250А/час Встроенная нагрузочная вилка на каждом канале Встроенный вытяжной зонт для вентиляции с выводом на задней панели Режимы работы устройства на каждом канале независимо: 1. PbCO4, Ca/Ca, EFB и щелочные АКБ различных типов 2. AGM, GEL различных типов 3. BUF буферный режим заряда при 13.6В 4. Разряд аккумуляторов 5. Проверка аккумуляторов Устройство оборудовано: системой защиты от включения при открытой крышке аккумуляторного отсека, рольгангами для удобства установки аккумуляторов, лотком для сбора электролита. Устройство оборудовано системой контроля заряда АКБ. Гальваническая развязка цепей. По окончании заряда происходит автоматический переход в режим хранения (буферный заряд) для поддержания аккумулятора в заряженном состоянии. |  | 197950 | 178160
Шкаф зарядно-разрядный ШЗР-4 | Питание 220В 50Гц Для аккумуляторов напряжением 12В Максимальный зарядный и разрядный ток 25А (на каждом канале) Количество зарядно-разрядных каналов 4 Плавная регулировка зарядного и разрядного тока от 0 до 25А (независимая) Максимальная ёмкость аккумуляторов - 250А/час Встроенная нагрузочная вилка на каждом канале Выходные провода входят в комплект Встроенный вытяжной зонт (для естественной или принудительной вентиляции) Вывод вентиляции на задней панели Устройство с гальванической развязкой цепей. Устройство оборудовано: системой защиты от включения при открытой крышке аккумуляторного отсека, рольгангами для удобства установки аккумуляторов, лотком для сбора электролита и фитингом для подключения внешней вентиляции диаметром 150мм. Для тренировки, восстановления аккумуляторов и для десульфатации. Возможна установка функции автоотключения и хранения аккумуляторов. Внимание: устройство не оборудуется встроенным вентилятором! Возможна установка вытяжного взрывозащищенного вентилятора за дополнительную плату! |  | 442020 | 397820
Шкаф зарядно-разрядный ШЗР-4-12/24 | Питание 220В 50Гц Для аккумуляторов напряжением 12, 24В (независимо на каждом канале) Максимальный зарядный и разрядный ток 25А (на каждом канале) Количество независимых зарядно-разрядных каналов 4 Плавная регулировка зарядного и разрядного тока от 0 до 25А (независимая) Максимальная ёмкость аккумуляторов - 250А/час Встроенная нагрузочная вилка на каждом канале Выходные провода входят в комплект Встроенный вытяжной зонт (для естественной или принудительной вентиляции) Вывод вентиляции на задней панели Устройство с гальванической развязкой цепей. Устройство оборудовано: системой защиты от включения при открытой крышке аккумуляторного отсека, рольгангами для удобства установки аккумуляторов, лотком для сбора электролита и фитингом для подключения внешней вентиляции диаметром 150 мм. Для тренировки, восстановления аккумуляторов и для десульфатации. Возможна установка функции автоотключения и хранения аккумуляторов. Внимание: устройство не оборудуется встроенным вентилятором! |  | 524300 | 471870
Шкаф зарядно-разрядный ШЗР-4-12/24(АТ) | Питание 220В 50Гц Для аккумуляторов напряжением 6, 12, 24В Максимальный зарядный и разрядный ток 30А Количество зарядно-разрядных каналов 4 Ступенчатая регулировка зарядного тока от 1,5 до 30А (независимая) Плавная регулировка разрядного тока от 0 до 30А (независимая) Максимальная ёмкость аккумуляторов - 300А/час Устройство с гальванической развязкой между первичными и вторичными цепями Встроенная нагрузочная вилка для проверки АКБ под нагрузкой Выходные провода входят в комплект Встроенный вытяжной зонт с выводом на задней панели (для естественной или принудительной вентиляции) Устройство оборудовано: системой защиты от включения при открытой крышке аккумуляторного отсека, рольгангами для удобства установки аккумуляторов, лотком для сбора электролита и фитингом для подключения внешней вентиляции диаметром 150 мм. Для тренировки, восстановления аккумуляторов и для десульфатации. Возможна установка функции автоотключения и хранения аккумуляторов. Внимание: устройство не оборудуется встроенным вентилятором! |  | 572200 | 514980
Шкаф зарядно-разрядный ШЗР-4-12/24+ | Питание 220В 50Гц Для аккумуляторов напряжением 12, 24В (независимо на каждом канале) Импульсная зарядная часть Максимальный зарядный и разрядный ток 20А Количество зарядно-разрядных каналов 4 Плавная регулировка зарядного и разрядного тока от 0 до 20А (независимая) Максимальная ёмкость аккумуляторов - 250А/час Встроенная нагрузочная вилка на каждом канале Выходные провода входят в комплект Встроенный вытяжной зонт для вентиляции с выводом на задней панели Устройство оборудовано системой контроля заряда АКБ. Устройство с гальванической развязкой цепей. Для тренировки, восстановления, десульфатации Специально для аккумуляторов различных типов, как классических свинцово-кислотных, так и для: AGM, EFB, щелочных и других. Устройство оборудовано: системой защиты от включения при открытой крышке аккумуляторного отсека, рольгангами для удобства установки аккумуляторов. По окончании заряда происходит автоматический переход в режим хранения (буферный заряд) для поддержания аккумулятора в заряженном состоянии. |  | 406950 | 366260
Шкаф зарядный автоматический ШЗР-4-А | Питание 220В 50Гц Шкаф предназначен для автоматической зарядки аккумуляторов напряжением 12В Автоматическая регулировка зарядного тока Максимальный зарядный ток 25А (на каждом канале) Количество независимых зарядных каналов - 4 Автоматический заряд АКБ от 75 до 250А/Час Выходные провода входят в комплект Устройство с гальванической развязкой цепей Устройство оборудовано: системой защиты от включения при открытой крышке аккумуляторного отсека, рольгангами для удобства установки аккумуляторов, лотком для сбора электролита и фитингом для подключения внешней вентиляции диаметром 150мм. Для заряда, восстановления и десульфатации аккумуляторов в длительном режиме буфферного заряда. Функция автоотключения и хранения АКБ: переход в буферный режим заряда. Внимание: устройство не оборудуется встроенным вентилятором! |  | 312340 | 281110
Шкаф зарядный автоматический ШЗР-4-Б | Питание 220В 50Гц Шкаф предназначен для автоматической зарядки аккумуляторов напряжением 12 и 24В (независимо на каждом канале) Автоматическая регулировка зарядного тока Максимальный зарядный ток 25А (на каждом канале) Количество независимых зарядных каналов - 4 Автоматический заряд АКБ от 75 до 250А/Час Выходные провода входят в комплект Устройство с гальванической развязкой цепей Устройство оборудовано: системой защиты от включения при открытой крышке аккумуляторного отсека, рольгангами для удобства установки аккумуляторов, лотком для сбора электролита и фитингом для подключения внешней вентиляции диаметром 150мм. Для заряда, восстановления и десульфатации аккумуляторов в длительном режиме буфферного заряда. Функция автоотключения и хранения АКБ: переход в буферный режим заряда. Внимание: устройство не оборудуется встроенным вентилятором! |  | 324270 | 291840
Шкаф зарядно-разрядный ШЗР-4+ | Питание 220В 50Гц Для аккумуляторов напряжением 12В Импульсная зарядная часть Максимальный зарядный и разрядный ток 20А (на каждом канале) Количество зарядно-разрядных каналов 4 Плавная регулировка зарядного и разрядного тока от 0 до 20А (независимая) Максимальная ёмкость аккумуляторов - 250А/час Встроенная нагрузочная вилка на каждом канале Встроенный вытяжной зонт для вентиляции с выводом на задней панели Режимы работы устройства на каждом канале независимо: 1. PbCO4, Ca/Ca, EFB и щелочные АКБ различных типов 2. AGM, GEL различных типов 3. BUF буферный режим заряда при 13.6В 4. Разряд аккумуляторов 5. Проверка аккумуляторов Устройство оборудовано: системой защиты от включения при открытой крышке аккумуляторного отсека, рольгангами для удобства установки аккумуляторов. Устройство оборудовано системой контроля заряда АКБ. Устройство с гальванической развязкой цепей. По окончании заряда происходит автоматический переход в режим хранения (буферный заряд) для поддержания аккумулятора в заряженном состоянии. |  | 368730 | 331860
Шкаф зарядно-разрядный ШЗР-6 | Питание 220В 50Гц Для аккумуляторов напряжением 12В Максимальный зарядный и разрядный ток 25А (на каждом канале) Количество независимых зарядно-разрядных каналов 6 Плавная регулировка зарядного и разрядного тока от 0 до 25А (независимая) Максимальная ёмкость аккумуляторов - 250А/час Встроенная нагрузочная вилка на каждом канале Выходные провода входят в комплект Встроенный вытяжной зонт (для естественной или принудительной вентиляции) Вывод вентиляции на задней панели Устройство с гальванической развязкой цепей. Устройство оборудовано: системой защиты от включения при открытой крышке аккумуляторного отсека, рольгангами для удобства установки аккумуляторов, лотком для сбора электролита и фитингом для подключения внешней вентиляции диаметром 150 мм. Для тренировки, восстановления аккумуляторов и для десульфатации. Возможна установка функции автоотключения и хранения аккумуляторов. Внимание: устройство не оборудуется встроенным вентилятором! |  | 679110 | 611200
Шкаф зарядно-разрядный ШЗР-6-12/24 | Питание 220В 50Гц Для аккумуляторов напряжением 12, 24В (независимо на каждом канале) Максимальный зарядный и разрядный ток 25А (на каждом канале) Количество независимых зарядно-разрядных каналов 6 Плавная регулировка зарядного и разрядного тока от 0 до 25А (независимая) Максимальная ёмкость аккумуляторов - 250А/час Встроенная нагрузочная вилка на каждом канале Выходные провода входят в комплект Встроенный вытяжной зонт (для естественной или принудительной вентиляции) Вывод вентиляции на задней панели Устройство с гальванической развязкой цепей. Устройство оборудовано: системой защиты от включения при открытой крышке аккумуляторного отсека, рольгангами для удобства установки аккумуляторов, лотком для сбора электролита и фитингом для подключения внешней вентиляции диаметром 150 мм. Для тренировки, восстановления аккумуляторов и для десульфатации. Возможна установка функции автоотключения и хранения аккумуляторов. Внимание: устройство не оборудуется встроенным вентилятором! |  | 781330 | 703200
Шкаф зарядно-разрядный ШЗР-6-12/24(АТ) | Питание 220В 50Гц Для аккумуляторов напряжением 6, 12, 24В Максимальный зарядный и разрядный ток 30А Количество зарядно-разрядных каналов 6 Ступенчатая регулировка зарядного тока от 1,5 до 30А (независимая) Плавная регулировка разрядного тока от 0 до 30А (независимая) Максимальная ёмкость аккумуляторов - 250А/ч Устройство с гальванической развязкой между первичными и вторичными цепями Встроенная нагрузочная вилка для проверки АКБ под нагрузкой Выходные провода входят в комплект Встроенный вытяжной зонт (для естественной или принудительной вентиляции) Вывод вентиляции на задней панели Устройство оборудовано: системой защиты от включения при открытой крышке аккумуляторного отсека, рольгангами для удобства установки аккумуляторов, лотком для сбора электролита и фитингом для подключения внешней вентиляции диаметром 150мм. Для тренировки, восстановления аккумуляторов и для десульфатации. Возможна установка функции автоотключения и хранения аккумуляторов. Внимание: устройство не оборудуется встроенным вентилятором! |  | 869070 | 782160
Шкаф зарядно-разрядный ШЗР-6-12/24+ | Питание 220В 50Гц Для аккумуляторов напряжением 12,24В (независимо на каждом канале) Импульсная зарядная часть Максимальный зарядный и разрядный ток 20А (на каждом канале) Количество зарядных-разрядных каналов 6 Плавная регулировка зарядного и разрядного тока от 0 до 20А (независимая) Максимальная ёмкость аккумуляторов - 250А/час Встроенная нагрузочная вилка на каждом канале Выходные провода входят в комплект Встроенный вытяжной зонт для вентиляции с выводом на задней панели Устройство оборудовано системой контроля заряда акб. Устройство с гальванической развязкой цепей. Специально для аккумуляторов различных типов, как классических свинцово-кислотных, так и для: AGM, EFB, щелочных и других АКБ. Устройство оборудовано: системой защиты от включения при открытой крышке аккумуляторного отсека, рольгангами для удобства установки аккумуляторов, лотком для сбора электролита. По окончании заряда происходит автоматический переход в режим хранения (буферный заряд) для поддержания аккумулятора в заряженном состоянии. |  | 627990 | 565190
Шкаф зарядный автоматический ШЗР-6-А | Питание 220В 50Гц Шкаф предназначен для автоматической зарядки аккумуляторов напряжением 12В Максимальный зарядный ток 25А (на каждом канале) Автоматическая регулировка зарядного тока Количество независимых зарядных каналов - 6 Автоматический заряд АКБ от 75 до 250А/Час Выходные провода входят в комплект Устройство с гальванической развязкой цепей Устройство оборудовано: системой защиты от включения при открытой крышке аккумуляторного отсека, рольгангами для удобства установки аккумуляторов, лотком для сбора электролита и фитингом для подключения внешней вентиляции диаметром 150мм. Для заряда, восстановления и десульфатации аккумуляторов в длительном режиме буфферного заряда. Функция автоотключения и хранения АКБ: переход в буферный режим заряда. Внимание: устройство не оборудуется встроенным вентилятором! |  | 482900 | 434610
Шкаф зарядный автоматический ШЗР-6-Б | Питание 220В 50Гц Шкаф предназначен для автоматической зарядки аккумуляторов напряжением 12 и 24В (независимо на каждом канале) Максимальный зарядный ток 25А (на каждом канале) Автоматическая регулировка зарядного тока Количество независимых зарядных каналов - 6 Автоматический заряд АКБ от 75 до 250А/Час Выходные провода входят в комплект Устройство с гальванической развязкой цепей Устройство оборудовано: системой защиты от включения при открытой крышке аккумуляторного отсека, рольгангами для удобства установки аккумуляторов, лотком для сбора электролита и фитингом для подключения внешней вентиляции диаметром 150мм. Для заряда, восстановления и десульфатации аккумуляторов в длительном режиме буфферного заряда. Функция автоотключения и хранения АКБ: переход в буферный режим заряда. Внимание: устройство не оборудуется встроенным вентилятором! |  | 504910 | 454420
Шкаф зарядно-разрядный ШЗР-6+ | Питание 220В 50Гц Для аккумуляторов напряжением 12В Импульсная зарядная часть Максимальный зарядный и разрядный ток 20А (на каждом канале) Количество независимых зарядно-разрядных каналов 6 Плавная регулировка зарядного и разрядного тока от 0 до 20А (независимая) Максимальная ёмкость аккумуляторов - 250А/час Встроенная нагрузочная вилка на каждом канале Встроенный вытяжной зонт для вентиляции с выводом на задней панели. Устройство оборудовано системой контроля заряда АКБ. Режимы работы устройства на каждом канале независимо: 1. PbCO4, Ca/Ca, EFB и щелочные АКБ различных типов 2. AGM, GEL различных типов 3. BUF буферный режим заряда при 13.6В 4. Разряд аккумуляторов 5. Проверка аккумуляторов Устройство оборудовано: системой защиты от включения при открытой крышке аккумуляторного отсека, рольгангами для удобства установки аккумуляторов, лотком для сбора электролита. По окончании заряда происходит автоматический переход в режим хранения (буферный заряд) для поддержания аккумулятора в заряженном состоянии. |  | 572590 | 515330
Ящик для ветоши ЯДВ-0,6 | Ящик для хранения ветоши предназначен для безопасного хранения чистой и грязной ветоши на предприятиях, гаражах и автосервисах. Установка оборудована двумя откидными ящиками для разного вида ветоши. Верхняя часть устройства выполнена в виде столешницы верстака с кромкой в задней части крышки (столешницы). Каркас установки выполнен из профильной трубы 20х20х1,5 и 40х20х1,5 и холоднокатанной стали 1,2 мм, крышка из стали 2 мм окрашена порошковой краской, корпус цвета хаки Ral-6003, откидные ящики серого цвета Ral-7035. Цвет окраски может быть изменен по желанию заказчика. |  | 39410 | 35470
Ящик для ветоши ЯДВ-0,8 | Ящик для хранения ветоши предназначен для безопасного хранения чистой и грязной ветоши на предприятиях, гаражах и автосервисах. Установка оборудована двумя откидными ящиками для разного вида ветоши. Верхняя часть устройства выполнена в виде столешницы верстака с кромкой в задней части крышки (столешницы). Каркас установки выполнен из профильной трубы 20х20х1,5 и 40х20х1,5 и холоднокатанной стали 1,2 мм, крышка из стали 2 мм окрашена порошковой краской, корпус цвета хаки Ral-6003, откидные ящики серого цвета Ral-7035. Цвет окраски может быть изменен по желанию заказчика. |  | 40380 | 36340
Ящик для ветоши ЯДВ-1 | Ящик для хранения ветоши предназначен для безопасного хранения чистой и грязной ветоши на предприятиях, гаражах и автосервисах. Установка оборудована двумя откидными ящиками для разного вида ветоши. Верхняя часть устройства выполнена в виде столешницы верстака с кромкой в задней части крышки (столешницы). Каркас установки выполнен из профильной трубы 20х20х1,5 и 40х20х1,5 и холоднокатанной стали 1,2 мм, крышка из стали 2 мм окрашена порошковой краской, корпус цвета хаки Ral-6003, откидные ящики серого цвета Ral-7035. Цвет окраски может быть изменен по желанию заказчика. |  | 42860 | 38570
Ящик для ветоши ЯДВ-1,2 | Ящик для хранения ветоши предназначен для безопасного хранения чистой и грязной ветоши на предприятиях, гаражах и автосервисах. Установка оборудована двумя откидными ящиками для разного вида ветоши. Верхняя часть устройства выполнена в виде столешницы верстака с кромкой в задней части крышки (столешницы). Каркас установки выполнен из профильной трубы 20х20х1,5 и 40х20х1,5 и холоднокатанной стали 1,2 мм, крышка из стали 2 мм окрашена порошковой краской, корпус цвета хаки Ral-6003, откидные ящики серого цвета Ral-7035. Цвет окраски может быть изменен по желанию заказчика. |  | 45150 | 40640
Плата автоотключения в сборе |  |  | 8000 | 8000
Плата управления ПЗР в сборе |  |  | 7500 | 7500